附件3

存在一般问题的电梯使用单位情况一览表

| 序号 | 存在问题的使用单位 | 抽查地市和地点 | 抽查发现该单位存在的不符合项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 济南万盛物业管理有限公司 | 地市：济南 地点：四建美林花园 | 未建立特种设备隐患排查治理制度、特种设备事故报告和处理制度等管理制度，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.6.1条规定。 |
| 2 | 山东景和物业管理有限公司 | 地市：济南 地点：景和九英里 | 未建立特种设备事故报告和处理制度等管理制度，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.6.1条规定。 |
| 3 | 济南瑞海物业管理有限公司 | 地市：济南 地点：金羚嘉和磬园 | 未建立特种设备事故报告和处理制度等管理制度，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.6.1条规定。 |
| 4 | 山东诚创医药技术开发有限公司 | 地市：济南 地点：开拓路2350号 | 未建立特种设备隐患排查和治理等管理制度，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.6.1条规定。 |
| 5 | 山东景和物业管理有限公司 | 地市：济南 地点：景和.九英里 | 未完善电梯相关管理制度，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.6.1条规定。 |
| 6 | 山东诚创医药技术开发有限公司 | 地市：济南 地点：诚创医药办公楼 | 未完善电梯相关管理制度，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.6.1条规定。 |
| 7 | 济南市万盛物业管理有限公司 | 地市：济南 地点：南辛庄金羚嘉和馨园 | 未完善电梯相关管理制度，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.6.1条规定。 |
| 8 | 济南市万盛物业管理有限公司 | 地市：济南 地点：凯旋新城 | 未完善电梯相关管理制度，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.6.1条规定。 |
| 9 | 山东省诚信物业管理有限公司 | 地市：济南 地点：涵园新居 | 未逐台建立电梯安全技术档案，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.5条规定。 |
| 10 | 山东白鹤（集团）有限公司 | 地市：济南 地点：湖畔苑 | 未逐台建立电梯安全技术档案，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.5条规定。 |
| 11 | 山东金鲁班物业管理有限公司 | 地市：济南 地点：环山盛庭 | 未逐台建立电梯安全技术档案，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.5条规定。 |
| 12 | 枣庄市艺洁物业管理有限公司 | 地市：枣庄 地点：东山华府 | 未建立特种设备隐患排查制度和特种设备事故报告和处理制度，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.2条规定。 |
| 13 | 山东高速置业发展有限公司滕州分公司 | 地市：枣庄 地点：香舍水郡 | 安全技术档案缺少使用登记证，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.5条规定。 |
| 14 | 滕州市善园昊隆服装超市 | 地市：枣庄 地点：海澜之家 | 安全技术档案缺少使用登记证，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.5条规定。 |
| 15 | 烟台市中大物业管理有限公司 | 地市：烟台 地点：德尚世家 | 未建立特种设备隐患排查治理制度不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.6.1条规定。 |
| 16 | 烟台芝罘医院 | 地市：烟台 地点：芝罘医院 | 安全技术档案缺少使用登记证，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.5条规定。 |
| 17 | 北京金地格林物业管理有限公司烟台酒店管理分公司 | 地市：烟台 地点：金地格林嘉园 | 安全技术档案缺少使用登记证，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.5条规定。 |
| 18 | 烟台佰和物业管理有限责任公司 | 地市：烟台 地点：中信大厦 | 安全技术档案缺少使用登记证，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.5条规定。 |
| 19 | 山东金象泰物业管理有限公司 | 地市：烟台 地点： | 安全技术档案缺少使用登记证，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.5条规定。 |
| 20 | 北京盛世物业服务有限公司烟台分公司 | 地市：烟台 地点：阳光首院 | 安全技术档案缺少使用登记证，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.5条规定。 |
| 21 | 青岛中南物业管理有限公司泰安分公司 | 地市：泰安 地点：中南财源门1段 | 公众聚集场所未配置使用监控系统，不符合《山东省特种设备安全条例》第五十六条 |
| 22 | 威海凤翔物业服务有限公司 | 地市：威海 地点：金悦华府小区 | 未建立特种设备隐患排查治理制度、特种设备改造、修理、报废制度，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.6.1条规定。 |
| 23 | 日照泰达物业服务有限公司 | 地市：日照 地点：京泰盘龙湾小区 | 未建立特种设备隐患排查治理制度、特种设备事故报告和处理制度等管理制度，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.6.1条规定。 |
| 24 | 浙江绿升物业服务有限公司日照分公司 | 地市：日照 地点：中央绿城小区 | 未建立特种设备隐患排查治理制度、特种设备事故报告和处理制度等管理制度，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.6.1条规定。 |
| 25 | 山东好来物业管理有限公司临沂分公司 | 地市：临沂 地点：临沂市兰山区北京路43号金叶花园 | 未张贴安全注意事项和警示标志，不符合《特种设备安全法》第四十三条规定。 |
| 26 | 德州万宇房产经纪有限公司 | 地市：德州 地点：新宜家园 | 9#楼1单元电梯轿厢内未张贴安全注意事项和警示标志。不符合《特种设备安全法》第四十三条规定。 |
| 27 | 齐河金颐物业管理有限公司 | 地市：德州 地点：中央城 | 轿厢内未张贴安全注意事项和警示标志。不符合《特种设备安全法》第四十三条规定。 |
| 28 | 山东特保物业管理有限公司 | 地市：德州 地点：尚城国际小区 | 轿厢内未张贴安全注意事项和警示标志。不符合《特种设备安全法》第四十三条规定。 |
| 29 | 山东聊城天汇物业有限公司 | 地市：聊城 地点：天汇香江明珠小区 | 未建立完善电梯相关管理制度，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.6.1条规定。 |
| 30 | 聊城市颐馨物业有限公司 | 地市：聊城 地点：颐馨小区 | 未建立特种设备隐患排查治理制度、特种设备采购、安装、修理、报废管理制度、特种设备事故报告和处理制度等管理制度，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.6.1条规定。 |
| 31 | 临清市永安物业管理有限公司 | 地市：聊城： 地点：临清怡警苑 | 未提供特种设备安全技术挡案，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.5条规定。 |
| 32 | 聊城市鸿福老年公寓 | 地市：聊城 地点：鸿福老年公寓 | 未提供特种设备安全技术挡案，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.5条规定。 |
| 33 | 茌平县李健饺子城枣乡街店 | 地市：聊城 地点：茌平县李健饺子城枣乡街店 | 未提供特种设备安全技术挡案，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.5条规定。 |
| 34 | 聊城大东钢管市场有限公司 | 地市：聊城： 地点：大东钢管市场 | 未提供特种设备安全技术挡案，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.5条规定。 |
| 35 | 莘县莘州物业服务有限公司 | 地市：聊城 地点：府前花园二期 | 未提供特种设备安全技术挡案，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.5条规定。 |
| 36 | 高唐县政通物业管理服务有限公司 | 地市：聊城 地点：县府办公楼 | 未将安全警示标志置于易于引起乘客注意的位置，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.9条规定。 |
| 37 | 菏泽金通物业服务有限公司 | 地市：菏泽 地点：菏泽市黄河路明珠小区 | 无电梯使用的安全注意事项和警示标志，不符合《特种设备安全法》第四十三条规定。 |
| 38 | 菏泽市亿联置业有限公司 | 地市：菏泽 地点：菏泽市牡丹路1399号新康庄服装城 | 出入口安全警示标志不符合要求，不符合《特种设备安全法》第四十三条规定。 |
| 39 | 单县亿隆房地产开发有限公司 | 地市：菏泽 地点：单州路与园艺路交汇处单县时代广场 | 无电梯使用的安全注意事项和警示标志，不符合《特种设备安全法》第四十三条规定。 |
| 40 | 菏泽市美多房地产有限公司 | 地市：菏泽 地点：菏泽沙土镇裕成路中段 | 未建立特种设备隐患排查制度，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.2条规定。 |