附件4

存在严重问题的电梯使用单位情况一览表

| 序号 | 存在问题的使用单位 | 抽查地市和地点 | 抽查发现该单位存在的不符合项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国人民解放军济南军区空军后勤干部培训中心 | 地市：济南 地点：蓝天宾馆 | 1.电梯安全管理人员证超期，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.2条规定。 2.未逐台建立电梯安全技术档案，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.2条规定。 |
| 2 | 枣庄市安居物业管理有限公司优山美地分公司 | 地市：枣庄 地点：优山美地 | 1.未建立特种设备隐患排查制度和作业人员管理和培训制度，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.2条规定。 2.安全技术档案缺少使用登记，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.2条规定。 |
| 3 | 滕州市供销房地产综合开发有限公司 | 地市：枣庄 地点：融创国际A区 | 1.管理制度未建立，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.2条规定。 2.安全技术档案缺少使用登记证，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.2条规定。 |
| 4 | 蓬莱市中医院 | 地市：烟台 地点：蓬莱市中医院 | 1.未提供特种设备安全管理机构和相关人员岗位制度；特种设备使用登记、定期检验管理制度；特种设备隐患排查治理制度；特种设备安全管理人员和作业人员管理和培训制度；电梯采购、安装、改造、修理、报废等管理制度，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.6.1条规定。 2.安全技术档案中缺少定期自行检查记录，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.5条规定。 |
| 5 | 蓬莱八仙过海旅游有限公司 | 地市：烟台 地点：蓬莱市旅游度假中心 | 1.安全技术档案缺少使用登记证，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.5条规定。 2.未建立特种设备隐患排查治理制度、特种设备安全管理人员与作业人员管理和培训制度和特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.6.1条规定。 3.紧急报警装置失效，不符合《山东省特种设备安全条例》第二十九条的规定。 |
| 6 | 潍坊市荣升物业服务有限公司 | 地市：潍坊 地点：帝景苑小区 | 1.未建立安全技术档案，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.5条规定。 2.未根据本单位条件进行电梯救援演练，，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.2条规定。 |
| 7 | 山东省军区潍坊第一离职干部休养所 | 地市：潍坊 地点：山东省军区潍坊第一离职干部休养所 | 1.未制定安全管理制度，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.2条规定。 2.紧急报警不通，不符合《山东省特种设备安全条例》第二十九条规定。 |
| 8 | 华润置地（北京）物业管理有限公司威海分公司 | 地市：威海 地点：华润威海湾九里 | 1.使用单位与维保单位未签订电梯维护保养合同。不符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》第1.4条规定。 2.未建立特种设备隐患排查治理制度、特种设备安全管理人员与作业人员管理和培训制度和电梯采购、安装、改造、修理、报废等管理制度，未提供定期自行检查制度、定期检验申请实施管理制度,不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.6.1条规定。 |
| 9 | 威海登丰物业管理有限公司 | 地市：威海 地点：文登御景花园 | 1.安全技术档案缺少使用登记证，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.5条规定。 2.3单元两台电梯、2单元东梯：紧急报警装置失效，不符合《山东省特种设备安全条例》第二十九条规定。 |
| 10 | 威海银华物业服务有限公司 | 地市：威海 地点：南海区翡翠城 | 1.使用单位与维保单位未签订电梯维护保养合同，不符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》第1.4条规定。 2.电梯轿厢内未张贴安全注意事项、安全警示标志，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.9条规定。 3.电梯轿厢内未张贴特种设备使用标志，不符合《特种设备安全法》第八十三条规定。 |
| 11 | 莒南县金城物业管理有限公司 | 地市：临沂 地点：临沂市莒南县金城国际二期 | 1.紧急报警值班人员无应答，不符合《山东省特种设备安全条例》第二十九条规定。 2.未提供电梯安全管理制度，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.2条规定。 |
| 12 | 山东蔚来城物业管理有限公司 | 地市：德州 地点：蔚来城小区 | 1.未办理使用登记，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.2条规定。 2.未建立管理制度，，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.2条规定。 3.安全技术档案不完善，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.5条规定。 4.轿厢内未张贴《特种设备使用标志》，不符合《特种设备安全法》第八十三条规定。 5.轿厢内未张贴安全警示标志，不符合《特种设备安全法》第八十三条规定。 6.未提供应急措施和救援预案，并进行救援演练，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.2条规定。 |
| 13 | 山东鑫星物业服务有限公司 | 地市：德州 地点：宁津御园小区 | 1.6#、8#、12#楼电梯轿厢内未张贴《特种设备使用标志》，不符合《特种设备安全法》第八十三条规定 2.轿厢内未张贴安全注意事项和警示标志，不符合《特种设备安全法》第八十三条规定。 |
| 14 | 齐河县华店镇人民政府 | 地市：德州 地点：华店镇张博士村 | 1.11#楼东梯紧急报警装置无效，不符合《山东省特种设备安全条例》第二十九条规定。 2.无法保证电梯紧急报警装置与值班人员通讯畅通，不符合《山东省特种设备安全条例》第二十九条规定。 3.未制定应急措施和救援预案，并进行救援演练，不符合《特种设备使用管理规则》TGS 08-2017第2.2条规定。 |